CÔNG TY: ………………………..

ĐỊA CHỈ:………………………….

SỐ ĐIỆN THOẠI:………………...

**BẢNG BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Bệnh viện Nhân dân 115**

Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM

Theo Thông báo mời báo giá số:…………../TB-BVND115 ngày tháng năm 2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **STT** | **NỘI DUNG** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **SỐ LƯỢNG** | **ĐƠN GIÁ (VNĐ)** | **THÀNH TIỀN (VNĐ)** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cung cấp và lắp đặt đường ống chữa cháy ống STK DN80 cho máy bơm, thay thế trục âm bằng trục mới tại tầng 2 Khu A | M | 335 |  |  |  |
| 2 | Co DN80 ống STK | Cái | 45 |  |  |  |
| 3 | Tê DN80, Tê giảm ống STK | Cái | 18 |  |  |  |
| 4 | Mặt bích DN80 ống STK | Cái | 66 |  |  |  |
| 5 | Gía đỡ, support đường ống | Bộ | 58 |  |  |  |
| 6 | Sơn đỏ đường ống chữa cháy | M | 350 |  |  |  |
| 7 | Vật tư phụ hoàn thiện hệ thống, các thiết bị thi công | Lô | 1 |  |  |  |
| 8 | Khoan cắt, tái lập các mặt bằng trong và sau thi công | Hệ thống | 1 |  |  |  |
| 9 | Cải tạo máy bơm chữa cháy điện thành chế độ tự động: - Lắp đặt Role áp, kèm phụ kiện - Cải tạo tủ điều khiển máy bơm vận hành chế độ tự động | Bộ | 1 |  |  |  |
| 10 | Cải tạo máy bơm chữa cháy động cơ diesel thành chế độ tự động: - Lắp đặt Role áp, kèm phụ kiện - Cải tạo tủ điều kiển máy bơm vận hành chế độ tự động | Bộ | 1 |  |  |  |
| 11 | Chi phí nhân công. | Hệ thống | 1 |  |  |  |