CÔNG TY:…………………………………………

ĐỊA CHỈ:……………………………………………

SỐ ĐIỆN THOẠI:………………………………….

**BẢNG CHÀO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Nhân dân 115

Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, P12, Q10, Tp.HCM

Theo Thông báo mời chào giá số: /TB-BVND115 ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện Nhân dân 115, Công ty chúng tôi chào giá như sau:

| **Stt** | **Danh mục sửa chữa** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Sửa chữa máy sấy số 3 và số 4** |  |  |  |
| 01 | Bộ điện trở:  Thanh điện trở 2kva: 30 thanh/bộ | Bộ | 2 |  |
| 02 | Bộ điều khiển đảo chiều:  Thiết bị điện rơle và khởi động từ và tiếp điểm sensor | Bộ | 1 |  |
| 03 | Bảo dưỡng motor:  Dây curoa, bạc đạn và quạt làm mát | Cái | 2 |  |
| 04 | Bảo dưỡng hệ thống tuần hoàn nhiệt:  Vách ngăn, khung, hệ thống đối lưu nhiệt | Bộ | 2 |  |
| 05 | Bảo dưỡng hệ thống tiếp điểm điều khiển:  Các tiếp điểm điện, dây điện cách điện của bộ điện trở, các nút ấn công tắc điều kiển | Bộ | 2 |  |
| **II** | **Sửa chữa máy giặt số 01 và số 02** |  |  |  |
| 01 | Motor:  Bạc đạn, quạt làm mát,  khung vỏ tản nhiệt, dây curoa | Cái | 2 |  |
| 02 | Trục quay lồng máy giặc, chi tiết đồ gá:  Bạc đạn, trục quay chính, đồ gá | Bộ | 2 |  |
| 03 | Bộ van lọc nước cấp:  Van điện, lọc, tiếp điểm sensor | Bộ | 2 |  |
| 04 | Bộ van xả nước:  Van điện, tiếp điểm sensor | Bộ | 2 |  |
| 05 | Hệ thống ống nước cấp, nước thoát:  Ống nước mềm, phụ kiện nước | Bộ | 2 |  |
| 06 | Mặt sau máy giặt, chi tiết đồ gá:  Mặt bích sắt D-1000 và phốt | Cái | 2 |  |
| 07 | Hệ thống tiếp điểm điều khiển:  Các tiếp điểm điện, các nút ấn công tắc điều kiển | Bộ | 2 |  |
| 08 | Bảo dưỡng biến tần:  Biến tần 5KVA | Cái | 2 |  |

\* Bảng báo giá có hiệu lực trong vòng 90 ngày.

\* Đơn giá bao gồm thuế VAT và các chi phí khác (nếu có).