## Sheet1
PHỤ LỤC
DANH MỤC DỊCH VỤ MỜI BÁO GIÁ
(Kèm theo Thông báo báo giá số /TB-BVND115 ngày tháng năm 2024)
TT | Nội dung | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
I. HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 1.500 M3/ NGÀY ĐÊM
1 | Bơm chìm nước thải Xuất xứ: ZENIT - ITALY (Sản xuất tại ý) Model: DRN 550/2/100 Đặc tính kỹ thuật: - Kiểu: Bơm chìm - Lưu lượng: l25m3/h; H=6.5mH2O - Điện áp: 380V/3pha/50Hz; 4.1kW; 2900rpm - Chất rắn cho phép di qua bơm: 50mm Đầu bơm: đường kính DN100 Làm kín bằng 2 seals cơ khí đôi Silicon Carbide (SiC) - Chế độ bảo vệ quá nhiệt - Cấp bảo vệ motor: IP 68 - Chuẩn cách nhiệt: lớp H (chịu nhiệt đến 180°C) - Cáp chuẩn dài 10m - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm bằng gan GJL- 250; Trục: inox AISI 420 | Cái | 2 | Hoặc các thiết bị tương đương
2 | Bơm chìm nước thải Xuất xứ: ZENIT - ITALY (Sản xuất tại ý) Model: DRN 300/2/65 Đặc tính kỹ thuật: - Kiểu: Bơm chìm - Lưu lượng: 72m3/h; H=7mH2O - Điện áp: 3SOV/3pha/50Hz; 2.2kW; 2900rpm - Chất rắn cho phép di qua bơm: 40mm Đầu bơm: đường kính DN65 - Làm kín bằng 2 seals cơ khí đôi Silicon Carbide (SiC) Chế độ bảo vệ quá nhiệt Cấp bảo vệ motor: IP 68 Chuẩn cách nhiệt: lớp H (chịu nhiệt đến 180°C) - Cáp chuẩn dài 10m - Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm bằng gang GJL- 250; Trục: inox AISI 420 | Cái | 2 | Hoặc các thiết bị tương đương
3 | Máy thổi khí Xuất xứ ITO- Nhật Bản (sản xuất tại Nhật) Chứng chỉ chất lượng CQ của ITO - Nhật Chứng chỉ C/O; Phòng Thương mại Nhật Bản Model: IRS - 80L (Loại tốc độ thấp) Đặc tính kỹ thuật: - Kiểu: Root - Lưu lượng: 4.13m3/phút Cột áp: 60kPa - Đường kính đầu thổi: DN80 - Tốc độ máy thổi: l240rpni Kèm theo: Giảm âm đầu hút; Van 1 chiều; Van an toàn; Khung đế; Pully motor; Pully đầu thổi; V-Belt cover; Khớp nối mềm. Motor điện áp: 380V/3pha/50ŁIz; 7.5kW; 4 cực của ENERTECH (UC) | Cái | 1 | Hoặc các thiết bị tương đương
4 | Máy thổi khí Xuất xứ ITO- Nhật Bản (sản xuất tại Nhật) Chứng chỉ chất lượng CQ của ITO - Nhật Chứng chỉ C/O; Phòng Thương mại Nhật Bản Model: IRS - 125L (Loại tốc độ thấp) Đặc tính kỹ thuật: - Kiểu: Root - Lưu lượng: 15.1m3/phút - Cột áp: 60kPa Đường kính đầu thổi: DN125 - Tốc độ máy thổi: 161Orpm Kèm theo: Giảm âm đầu hút; Van 1 chiều; Van an toàn; Khung đế; Pully motor, Pully đầu thổi; V-Belt cover; Khớp nối mềm. - Motor điện áp: 360V/3pha/50Hz; 30kW; 4 cực của ENERTECH (ÚC) | Cái | 1 | Hoặc các thiết bị tương đương
5 | Máy khuấy chìm( Submersible mixer) Nhãn hiệu: FACGIOLATI - Ý Xuất xứ: được sản xuất tại Ý Model: GM18A471T1 Đặc tính kỹ thuật: - Kiểu: khuấy chìm - Động cơ: 380V/3phases/50Hz; 1.4kW; 1370rpm - Đường kính cánh khuấy: 191 mm - Cấp độ bảo vệ: IP 68 - Chuẩn cách nhiệt: lớp H (chịu nhiệt đến 180°C) - Có bảo vệ quá nhiệt và cảm biến độ ẩm Vật liệu: Cánh: Inox AISł 316 Motor: Gang EN-GJL-250 Trục: SUS AISI 420 Seal cơ khí: silicon carbide | Cái | 2 | Hoặc các thiết bị tương đương
6 | Máy khuấy hóa chất Xuất xứ: DAMOVA - Tây Ban Nha (sản xuất tại Tây Ban Nha) Model: RV - 0850 - 30 Đặc tính kỹ thuật: - Kiểu lắp: mặt bích - Vật liệu trục và cánh khuấy: AISI 316 - Chiều dài trục: 850 mm - Đường kính cánh khuấy: 200 min - Tốc độ vòng quay: 291 vòng/phút - Motor: 0.25kW, 4 pole (1450 rpm) Nguồn điện: 400V/50Hz/3pha | Cái | 1 | Hoặc các thiết bị tương đương
7 | Bơm định lượng Xuất xứ: ETATRON- ITALY (sản xuất tại ý) Model: AD123BA Đặc tính kỹ thuật: - Kiểu: định lượng loại màng - Qmax= 123 1/h; Pmax= 6 bar - Điều chỉnh lưu lượng từ 10%-100% - Điện áp: 400V/50Hz/3pha; 0.18kW; l400rpm - Chỉ số cách điện: IP65, class F (155°C) - Vật liệu: Đầu bơm: PVC; Màng bơm: PTFE | Cái | 1 | Hoặc các thiết bị tương đương
8 | Bơm định lượng Xuất xứ: ETATRON- ITALY (sản xuất tại ý) Model: DLX(B) MA/AD 15-4 Đặc tính kỹ thuật Kiểu: bơm màng điện tử - Đầu bơm: PVC - Màng: PTFE - Qmax= 15 l/h; Pmax= 4bar - Chỉ số cách điện: IP65 - Lớp cách điện: F - Điện áp: 230V/50Hz/1 pha | Cái | 1 | Hoặc các thiết bị tương đương
9 | Bơm ly tâm trục ngang Xuất xứ: Nhà máy Ebara - Italy Model: 3M50 - 125/4.0 Đặc tính kỹ thuật: '- Kiểu: Ly tâm trục ngang - Lưu lượng: 70 m3/h; H=15 Mh20 - Công suất động cơ: 4 Kw, 3 pha/380V/50Hz 2 poles, IP5, Class F - Vật liệu bơm: + Cánh bơm: Thép không gỉ 304 + Buồng bơm: Thép không gỉ 304 + Trục bơm: Thép không gỉ 304 + Phốt bơm: Cơ khí Carbon/Ceramic/NBR + Họng hút - xả: 76 -60 mm/ *tomax: 90 độ C | Cái | 1 | Hoặc các thiết bị tương đương
10 | Kiểm soát Ph tự động - Controller Model: 6308PT, Nhãn hiệu: JENCO - USA Đặc tính kỹ thuật: Dải đo: - pH: -2.00 to 16.00 pH - Nhiêt độ: -10.0 to 120.0°C Độ phân giải: - pH: 0.01 pH - Temp: 0.1 độ C Độ chính xác: - pH: +(-) 0.01 pH +(-) 1 LSD,Temp: +(-) 0.1 °C +(-) 1 LSD - 4-20 mA Analog Output: - Output: 4 to 20 mA - Maximum Load: 500 ohm - Độ chính xác: + 0.02 mA Relays: - Control Type: 5 ON/OFF control, Nguồn cấp: 230 V AC, 50Hz - Bảo mật: với password Cổng giao tiếp: RS-485. - Hiển thị: màn hình 128 x 64 graphical LSD - Nhiệt độ môi trường: 0 to 50 °C - Cấp độ bảo vệ: IP65 (lắp đặt ngoài trời) Điện cực pH: - pH Range: 0 to 14 pH, Vật liệu: Thân Epoxy; đầu nối: BNC | Cái | 1 | Hoặc các thiết bị tương đương
11 | Hệ thống đĩa phân phối khí Xuất xứ: EDI-USA Model: Permacap Đặc tính kỹ thuật: - Kiểu: Đĩa (Disc), bọt thô ( Coarse bubble) - Lưu lượng thiết kế: 0 - 13 m3/hr - Đường kính: 127 mm (5 inches) - Tốc độ máy thổi: 1610 rpm - Đầu nối: ren 27 mm - Vật liệu: Khung ABS | Hệ | 1 | Hoặc các thiết bị tương đương
12 | Máy hút chìm Xuất xứ: Shinmaywa - Japan Công suất: 3.7 Kw Điện áp: 380 V/50 Hz | Cái | 1 | Hoặc các thiết bị tương đương
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 50 M3/ NGÀY ĐÊM ( KHU E)
1 | Bơm chìm nước thải - Điện áp: 3phase/380V/50Hz - Lưu lượng: 2 - 3 m3/giờ - Cột áp: 8-10 mét - Xuất xứ : Shin MayWa - Nhật | Cái | 1 | Hoặc các thiết bị tương đương
2 | Bơm bùn dư - Lưu lượng: 0.5 - 9 m3/giờ - Cột áp 10 mét - Điện áp: 3phase/50Hz - Xuất xứ : Ebara - Italy | Cái | 1 | Hoặc các thiết bị tương đương
3 | Máy thổi khí - Lưu lượng: 1 -5 m3/giờ - Cột áp 0.51 kgf/cm2 - Điện áp: 3phase/380V/50Hz - Xuất xứ : Shin MayWa - Nhật | Cái | 1 | Hoặc các thiết bị tương đương
4 | Máy sục khí chìm - Model: JAF222 - Lưu lượng: 29 m3/h - Nguồn điện: 3 phase/380V/50Hz - Xuất xứ: Shimaywa- Nhật Bản | Cái | 1 | Hoặc các thiết bị tương đương
5 | Giá thể vi sinh - Kích thước: 1 tấm 1000 x 500 1m3 x 32 tấm - Vật liệu: vật liệu chuyên dụng - Xuất xứ: Đài Loan | m3 | 22 | Hoặc các thiết bị tương đương
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 50 M3/ NGÀY ĐÊM ( KHU KỸ THUẬT CAO)
1 | Bơm chìm nước thải - Xuất xứ: Ebara - China - Model: 50DS53.7 - Công suất: 3.7 Kw, 380V/50Hz | Cái | 1 | Hoặc các thiết bị tương đương
2 | Máy thổi khí Công suất: 3.0 KW/380/3/50hz, Lưu lượng khí: Qtb = 1,89m3/phút, P = 4100mm Aq. | Cái | 1 | Hoặc các thiết bị tương đương
3 | Bơm nước thải nhúng chìm Công suất: 0,37kW/220/1/50Hz, Lưu lượng: Q = 3,4 m3/h; H = 4,5 m, Thân: inox SUS 410 | Cái | 2 | Hoặc các thiết bị tương đương