## PL1.Danh_mục_hóa_chất
PHỤ LỤC I
| SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
| BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC HÓA CHẤT THIẾT YẾU BỔ SUNG 2025 YÊU CẦU BÁO GIÁ (Đính kèm Yêu cầu báo giá số 60/BVND115-TTB ngày 08 tháng 01 năm 2025)
Số phần lô | Tên phần lô/danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Tính năng kỹ thuật mời chào giá
I. HÓA CHẤT THEO MÁY
1 | Chất hiệu chuẩn HS Troponin T | Hộp | 3 | Huyết thanh người đông khô chứa Troponin T (tái tổ hợp) với hai khoảng nồng độ. Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
2 | Chất kiểm chứng HS Troponin T | Hộp | 6 | Huyết thanh người đông khô chứa Troponin T (tái tổ hợp) với hai khoảng nồng độ. Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
3 | Bộ hóa chất xét nghiệm định lượng hs Troponin I trên máy miễn dịch tự động
3.1 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HS Troponin I | Test | 30000 | Xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang. Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 5 pg/ml; giới hạn trên ≥ 50.000 pg/ml Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
3.2 | Chất kiểm chứng HS Troponin I | Hộp | 4 | Mẫu chứng nồng độ thấp, nồng độ trung bình và nồng độ cao có thành phần phức hợp troponin tim IC tái tổ hợp trong dung dịch đệm phosphate có chất ổn định protein (từ bò); Quy cách: Hộp tối thiểu 3x8mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
4 | Hóa chất định lượng CA 125 | Test | 2700 | Xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang. Khoảng đo nằm trong phạm vi 1 U/mL đến 1000 U/mL. Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
5 | Thuốc thử xét nghiệm CA 125 | Test | 1000 | Xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang. Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 1 U/mL và giới hạn trên ≥ 5000 U/ml. Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
6 | Hóa chất xét nghiệm định tính HAVAb-IgM | Test | 1000 | Xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang. Độ đặc hiệu ≥ 99,0% Độ nhạy ≥ 95,0% Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
7 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy (kèm xét nghiệm men gan) | ml | 180 | Điều chế từ huyết thanh người dạng đông khô có chứa tối thiểu: ALT, Albumin, ALP, amylase, AST, Calci, Cholesterol, CK, Creatinine, GGT, Glucose, Sắt, LDH, acid lactic, Lipase, Phospho, Bilirubin toàn phần, Protein toàn phần, triglyceride, Urea, Uric acid.; Quy cách: Hộp tối thiểu 12x5ml Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
8 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | ml | 60 | Được điều chế từ chất nền có nguồn gốc từ người có tối thiểu các chất sau: albumin, calcium, cholesterol, creatinine, glucose, sắt, lactic acid, magie, phospho, protein toàn phần, triglyceride, urea và acid uric có thành phần natri azide làm chất bảo quản.; Quy cách: Hộp tối thiểu 2x3x5 ml Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
9 | Thuốc thử xét nghiệm TSH | Test | 3600 | Xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang. Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 0,01 µIU/m và giới hạn trên ≥ 100 µIU/mL. Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
10 | Bộ hóa chất xét nghiệm định lượng TSH trên máy miễn dịch tự động.
10.1 | Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH | Test | 36000 | Xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang. Độ nhạy phân tích là ≤ 0,003 μIU/mL. Độ đặc hiệu phân tích < 10% phản ứng chéo với các chất: FSH, LH, hCG. Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
10.2 | Chất hiệu chuẩn TSH | Hộp | 3 | Mẫu chuẩn 1 chứa tối thiểu dung dịch đệm với chất ổn định protein. Mẫu chuẩn 2 chứa tối thiểu TSH (tái tổ hợp) trong dung dịch đệm chất ổn định protein.; Quy cách: Hộp tối thiểu 2x4mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
11 | Hóa chất định lượng TSH (3rd IS) | Test | 6000 | Xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang Phạm vi phân tích có giới hạn dưới ≤ 0,1µIU/mL và giới hạn trên ≥ 50 µIU/mL. Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
12 | Que thử cho xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 10 thông số | Que | 9000 | Gồm tối thiểu các thông số: Urobilinogen, Máu, Protein, Glucose, Ketones, tỷ trọng Bilirubin, Nitrit, Bạch cầu, pH, ascorbic acid và màu. Độ nhạy phân tích của Glucose ≤ 20 mg/dL; của Protein ≤ 10 mg/dL. Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
13 | Chất kiểm chứng CEA | Hộp | 3 | Mẫu chứng chứa CEA (người) được điều chế trong dung dịch đệm phosphate với chất ổn định protein (từ bò); Quy cách: Hộp tối thiểu 3x8mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
14 | Anti human globulin (AHG) | ml | 720 | Huyết thanh Anti human globulin để phát hiện lớp phủ kháng thể ở hồng cầu người.; Quy cách: Lọ tối thiểu 10ml Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
15 | Hoá chất nội kiểm nhóm máu/ Coombs | ml | 144 | Thành phần: Máu toàn phần, gồm 2 mẫu: Mẫu 1 nhóm máu A2B, RhD+ với huyết thanh AB. Mẫu 2 Nhóm máu O RhD- với huyết thanh anti-A, B, anti-D. ; Quy cách: Hộp tối thiểu 2x8ml Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
16 | Dung dịch định nhóm máu môi trường nước muối | ml | 5040 | Chứa gel trung tính trong đệm PBS, NaN3 < 0.1%; Quy cách: Hộp tối thiểu 4x70ml Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
17 | Bộ xét nghiệm khí máu thực hiện trên máy tự động
17.1 | Thẻ cảm biến xét nghiệm khí máu | Test | 27000 | Cảm biến có khả năng đo được tối thiểu các thông số: pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, glucose, lactate, hemoglobin toàn phần, oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin, carboxyhemoglobin và bilirubin sơ sinh. Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
17.2 | Hóa chất kiểm chứng tự động cho khí máu | Bộ | 9 | Chứa tối thiểu vật liệu kiểm soát chất lượng, các thành phần điện tử, cơ khí và chất lỏng cần thiết. Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
18 | Bộ hóa chất khí máu được thực hiện trên máy tự động
18.1 | Chất kiểm chứng mức 1 dùng cho máy xét nghiệm khí máu | Hộp | 9 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho khí máu. Chứa tối thiểu các thành phần: bộ đệm bicarbonate có chứa Na+, K+, Ca++, Cl , carbon dioxide, oxygen, nitơ, glucose, lactate và thuốc nhuộm; Quy cách: Hộp tối thiểu 30 Lọ Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
18.2 | Test thử khí máu động mạch (đo được 9 thông số pH, pCO2, pO2, Hct, Na+, K+, Ca++, Glucose và Lactate) | Test | 16500 | Gồm một bình chứa chứa tất cả các thành phần cần thiết để xét nghiệm. Đo được tối thiểu các thông số xét nghiệm: pH, pO2, pCO2, Hct. Độ phân giải pH ≤ 0,01; pCO2 ≤ 1 mmHg; pO2 ≤ 1 mmHg Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
18.3 | Chất kiểm chứng mức 3 dùng cho máy xét nghiệm khí máu | Hộp | 9 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 3 cho khí máu. Chứa tối thiểu các thành phần: bộ đệm bicarbonate có chứa Na+, K+, Ca++, Cl , carbon dioxide, oxygen, nitơ, glucose, lactate và thuốc nhuộm; Quy cách: Hộp tối thiểu 30 Lọ Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
19 | Hồng cầu mẫu 5% | ml | 270 | - Bộ hồng cầu mẫu gồm tối thiểu 3 lọ: hồng cầu mẫu A, hồng cầu mẫu B và hồng cầu mẫu O. - Nồng độ nằm trong phạm vi 4% đến 6%; Quy cách: Bộ tối thiểu 3 lọ x 10 ml Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
20 | Hồng cầu mẫu sàng lọc kháng thể bất thường | ml | 300 | - Gồm tối thiểu các loại sau hồng cầu O1, hồng cầu O2, hồng cầu O3. - Dung dịch nồng độ nằm trong phạm vi 4% đến 6%.; Quy cách: Bộ tối thiểu 3x10ml Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
21 | Dung dịch rửa kim | ml | 3000 | Chứa enzyme khử protein; Quy cách: Chai tối thiểu 1 lít Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
22 | Dung dịch AHG gel | ml | 2240 | Gel AHG chứa anti-IgG và anti C3d. Độ nhạy: 100%. Độ đặc hiệu: 100%; Quy cách: Hộp tối thiểu 4 x 70 ml Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
23 | Thẻ thử nghiệm độ nhạy cảm với kháng sinh dành cho trực khuẩn Gram âm hiếu khí | Card | 8100 | Phương pháp xét nghiệm tự động dựa trên kỹ thuật xác định giá trị MIC. Có một giếng chứng chỉ chứa môi trường nuôi cấy vi sinh. Các vi giếng còn lại chứa nồng độ biết trước của thuốc kháng sinh được làm khô với môi trường nuôi cấy. Thẻ xét nghiệm làm kháng sinh đồ ≥ 18 loại kháng sinh, có ESBL. Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
24 | Bộ chất pha loãng mẫu dùng cho máy định danh vi khuẩn và vật tư tiêu hao kèm theo
24.1 | Dung dịch pha mẫu saline sol 0.45% dùng cho máy định danh vi khuẩn | ml | 60000 | Dung dịch nước muối Sodium Chloride có nồng độ nằm trong phạm vi từ 0,45% đến 0,5% Được sử dụng để chuẩn bị thủ công huyền dịch vi sinh vật.; Quy cách: Chai tối thiểu 0,5 lít Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
24.2 | Ống đựng mẫu 5ml | Cái | 20000 | Thể tích chứa thực 4ml
25 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng DNA HBV | Test | 2058 | -Phương pháp xét nghiệm: Real-time PCR. - Tách chiết và tinh sạch acid nucleic hoàn toàn tự động. -Giới hạn phát hiện: Phát hiện DNA HBV ở nồng độ 3 IU/mL với tỷ lệ đích ≥ 95% cho thể tích xử lý mẫu 500 μL và ở nồng độ 17,5 IU/mL với tỷ lệ đích ≥ 95% cho thể tích xử lý mẫu 200 μL (chống đông EDTA). - Độ đặc hiệu: 100% Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
26 | Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng RNA HCV | Test | 1920 | Phương pháp xét nghiệm: Realtime PCR. Tách chiết và tinh sạch acid nucleic hoàn toàn tự động. Giới hạn phát hiện: phát hiện RNA HCV ở nồng độ 8.46 IU/mL với khoảng tin cậy 95% là 7.50-9.79 IU/mL cho thể tích xử lý mẫu 500 μL trong huyết tương chống đông bằng EDTA. Độ nhạy phân tích: ≤15 IU/mL (500 μL) Độ đặc hiệu là 100% Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
27 | Chất pha loãng mẫu trong xét nghiệm miễn dịch | ml | 360 | Được sử dụng như chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm. Hỗn hợp protein; chất bảo quản ≤ 0,1%.; Quy cách: Hộp tối thiểu 2x36mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
28 | Bộ hóa chất xét nghiệm PTH trên máy tự động
28.1 | Hóa chất nội kiểm PTH | ml | 120 | Hộp chứa 3 mức nồng độ thấp, trung bình và cao. Thành phần chứa PTH dạng peptide tổng hợp trong dung dịch đệm và chất ổn định protein; Quy cách: Hộp tối thiểu 3x8ml Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
28.2 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Intact PTH | Test | 1300 | - Miễn dịch hóa phát quang. - Khoảng nồng độ đo quy trình thường quy có giới hạn dưới là ≤ 3,0 pg/mL và có giới hạn trên là ≥ 3000 pg/mL - Độ nhạy phân tích là ≤ 1 pg/mL. Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
29 | Hóa chất nội kiểm BNP | ml | 120 | Hộp chứa 3 mức nồng độ thấp, trung bình và cao. Thành phần chứa BNP trong dung dịch đệm và chất ổn định protein.; Quy cách: Hộp tối thiểu 3x8ml Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
30 | Hóa chất xét nghiệm ANA Detect | Test | 648 | Nguyên lý: phản ứng miễn dịch liên kết enzyme, gián tiếp. Được dùng để sàng lọc định tính các tự kháng thể lớp IgG đặc hiệu với tối thiểu các kháng nguyên sau: SS-A-52 (Ro-52), SS-A-60 (Ro-60), SS-B (La), RNP/Sm, RNP-70, RNP-A, RNP-C, Sm-BB, Sm-D, Sm-E, Sm-F, Sm-G, Scl-70, Jo-1, dsDNA, ssDNA, polynucleosome, mononucleosome, phức hợp histone. Điểm cắt (cut-off): Index 1.0 Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
31 | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm miễn dịch | ml | 48 | huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người với hai mức nồng độ.; Quy cách: Hộp tối thiểu 2x2x3ml Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
32 | Bộ xét nghiệm định lượng TSHR
32.1 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng TSHR | ml | 24 | Hỗn hợp huyết thanh người đông khô chứa kháng thể kháng TSHR người với 2 khoảng nồng độ. Nồng độ chất chuẩn thứ nhất khoảng 0.75 IU/L kháng thể kháng TSHR người trong hỗn hợp huyết thanh người. Nồng độ chất chuẩn thứ hai khoảng 25 IU/L kháng thể kháng TSHR người trong hỗn hợp huyết thanh người; Quy cách: Hộp tối thiểu 2x2x2ml Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
32.2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng TSHR | Test | 2700 | Xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang. Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 1 IU/L; giới hạn trên ≥ 40 IU/L Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
32.3 | Vật liệu kiểm chứng xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroid peroxidase | ml | 64 | Chứa huyết thanh đông khô lấy từ hỗn hợp huyết thanh người với 2 khoảng nồng độ. Mẫu chứng được dùng để kiểm tra độ chính xác và độ chụm của các tối thiểu các xét nghiệm miễn dịch như Anti TSHR, Anti TPO và Anti Tg. Trong đó: Kháng thể kháng TSHR: khoảng 4 IU/L và 16 IU/L. Kháng thể kháng TPO: khoảng 35 IU/mL và khoảng 100 IU/mL. Kháng thể kháng Tg: khoảng 100 IU/m và khoảng 200 IU/mL; Quy cách: Hộp tối thiểu 2x2x2ml Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
33 | Dung dịch rửa đặc biệt cho cóng phản ứng | Hộp | 54 | Dung dịch rửa kim hút thuốc thử và cóng phản ứng. Thành phần tối thiểu NaOH 3 mol/L; dung dịch natri hypochlorite (< 2 % clo hoạt tính) và phụ gia.; Quy cách: Hộp tối thiểu 50 mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
34 | Nội kiểm đông máu cho các xét nghiệm thường quy (PT, APTT, TT, Fib,ATIII) và xét nghiệm đặc biệt như Yếu tố đông máu nội sinh và ngoại sinh, PS, PC | Hộp | 18 | Huyết tương người có citrated dạng đông khô; gồm hai mức nồng độ khác nhau.; Quy cách: Hộp tối thiểu 12 x 2 x 2ml Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
35 | Dung dịch đo hemoglobin | Hộp | 45 | - Sử dụng để xác định nồng độ hemoglobin trong máu. - Thành phần chứa sodium lauryl sulfate ; Quy cách: Hộp tối thiểu 500ml x 3 Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
36 | Dung dịch ly giải hồng cầu, dùng cho xét nghiệm đo nồng độ Hemoglobin trong máu toàn phần | Thùng | 27 | Thành phần: Quaternary Ammonium Salt <10%; Hydroxylamine Salt <3%; Quy cách: Thùng tối thiểu 3,8L Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
37 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Testosterone | Test | 600 | - Miễn dịch hóa phát quang. - Khoảng đo có giới hạn dưới là ≤ 0,15 nmol/L và có giới hạn trên ≥ 64 nmol/L. Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
38 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Anti TPO | Test | 900 | - Miễn dịch hóa phát quang. - Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 5,0 và giới hạn trên ≥ 1000 IU/mL. - Độ nhạy phân tích ≤ 1,0 IU/mL. Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
39 | Chất hiệu chuẩn CMV IgG | Hộp | 2 | Mẫu chuẩn chứa huyết thanh người đã canxi hóa. Gồm 6 mẫu chuẩn với nồng độ khác nhau. Mẫu chuẩn thứ nhất có huyết thanh cừu. Các mẫu chuẩn còn lại có phản ứng với kháng thể IgG kháng CMV (anti-CMV IgG); Quy cách: Hộp tối thiểu 6x4mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
40 | Chất hiệu chuẩn CMV IgM | Hộp | 2 | Mẫu chuẩn hứa huyết tương người đã canxi hóa, có phản ứng với anti-CMV IgM; Quy cách: Hộp tối thiểu 1x4mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
41 | Chất kiểm chứng CMV IgM | Hộp | 1 | Mẫu chứng chứa huyết tương người đã canxi hóa Mẫu chứng dương có phản ứng với anti-CMV IgM; Quy cách: Hộp tối thiểu 2x4mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
42 | Bộ hóa chất xét nghiệm Cortisol
42.1 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cortisol | Test | 25000 | - Miễn dịch hóa phát quang. - Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 1 μg/dL và giới hạn trên ≥ 59 μg/dL - Độ nhạy phân tích là ≤ 1 μg/dL. Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
42.2 | Chất hiệu chuẩn Cortisol | Hộp | 3 | Có 6 mẫu chuẩn với nồng độ khác nhau gồm Mẫu chuẩn thứ nhất chứa huyết thanh người các mẫu chuẩn còn lại chứa cortisol tinh sạch; Quy cách: Hộp tối thiểu 6x4mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
43 | Hóa chất xét nghiệm định lượng FSH | Test | 600 | Miễn dịch hóa phát quang Độ nhạy phân tích nhỏ hơn 0,05 mIU/mL Độ đặc hiệu: phần trăm phản ứng chéo ≤ 0,002% cho LH; ≤ 0,043% cho TSH và ≤ 0,001% cho hCG. Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
44 | Chất hiệu chuẩn định tính HBSAG | Hộp | 2 | Mẫu chuẩn 1 chứa huyết tương người tinh sạch bất hoạt HBsAg trong dung dịch đệm phosphate và chất ổn định protein. Mẫu chuẩn 2 chứa huyết tương người đã canxi hóa; Quy cách: Hộp tối thiểu 2x4mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
45 | Chất hiệu chuẩn định tính HIV | Hộp | 4 | Mẫu chuẩn chứa tế bào virus HIV đã ly giải được tinh sạch, được điều chế trong dung dịch muối đệm với chất ổn định protein; Quy cách: Hộp tối thiểu 1x4mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
46 | Chất kiểm chứng định tính HIV | Hộp | 4 | Mẫu chứng Âm, Mẫu chứng dương 1 và Mẫu chứng dương 2 được chuẩn bị trong huyết tương người đã canxi hóa; Mẫu chứng dương 1 (bất hoạt) có phản ứng với anti-HIV-1; Mẫu chứng dương 2 (bất hoạt) có phản ứng với anti-HIV-2; Mẫu chứng dương 3 là tế bào virus HIV; Quy cách: Hộp tối thiểu 4x8mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
47 | Chất hiệu chuẩn β-hCG | Hộp | 2 | Mẫu chuẩn được điều chế trong huyết thanh người gồm 6 mẫu chuẩn với các nồng độ khác nhau; Quy cách: Hộp tối thiểu 6x4mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
48 | Nước rửa điện cực ICT (Na, K, Cl) | Hộp | 4 | Dùng làm dung dịch rửa để loại bỏ protein khỏi ICT và các kim hút Hoạt chất: Enzyme phân giải protein; Quy cách: Hộp tối thiểu 1x150mL, 10x12mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
49 | Chất kiểm chứng xét nghiệm miễn dịch nhiều nồng độ | Hộp | 8 | huyết thanh kiểm soát chất lượng xét nghiệm nhằm theo dõi độ lặp lại của các quy trình xét nghiệm miễn dịch; Quy cách: Hộp tối thiểu 12x5mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
50 | Chất kiểm chứng xét nghiệm hoá sinh nồng độ thấp. | Hộp | 6 | Hoá chất hiệu chứng một số xét nghiệm sinh hóa trong huyết thanh; Quy cách: Hộp tối thiểu 12x5mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
51 | Chất kiểm chứng xét nghiệm hoá sinh nồng độ trung bình | Hộp | 6 | Hoá chất hiệu chứng một số xét nghiệm sinh hóa trong huyết thanh; Quy cách: Hộp tối thiểu 12x5mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
52 | Chất kiểm chứng xét nghiệm hoá sinh nồng độ cao | Hộp | 6 | Hoá chất hiệu chứng một số xét nghiệm sinh hóa trong huyết thanh; Quy cách: Hộp tối thiểu 12x5mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
53 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm ADA mức 1 và 2 | Hộp | 3 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm ADA gồm mức 1 và 2, dạng bột đông khô sản xuất từ huyết thanh bò; Quy cách: Hộp tối thiểu 2x1ml Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
54 | Chất chuẩn cho xét nghiệm ADA | Hộp | 3 | Dạng bột đông khô được sản xuất từ huyết thanh bò, thành phần chứa tối thiểu ADA bò, Đệm Tris 50 mmol/L; Quy cách: Hộp tối thiểu 1x1ml Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
55 | Hóa chất định lượng MICROALBUMIN | Hộp | 9 | - Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Albumin trong nước tiểu và dịch não tủy. - Phương pháp: đo độ đục. - Thành phần chứa tối thiểu gồm đệm Phosphat; Kháng thể kháng albumin người; Polyethylene glycol 8000; Sodium azit - Dải đo: Dịch não tủy, nước tiểu có giới hạn dưới ≤ 1 mg/dL và giới hạn trên ≥ 45 mg/dL; Quy cách: Hộp tối thiểu 4x32,6ml + 4x4,4 ml Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
56 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa | Bình | 77 | Thành phần chứa tối thiểu: Baypur CX 100; Sodium Hydroxide; Genapol X080; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri; Quy cách: Bình tối thiểu 5 lít Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
57 | Hóa chất xét nghiệm định lượng C- Reactive Protein Vario | Test | 7200 | Phương pháp đo độ đục miễn dịch. - Khoảng đo của phương pháp tiêu chuẩn có giới hạn dưới ≤ 0,05 và giới hạn trên ≥ 32,00 mg/dL. Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
58 | Hóa chất xét nghiệm định lượng GGT | Test | 18000 | Khoảng đo có giới hạn dưới là ≤ 5 U/L và có giới hạn trên là ≥ 7700 U/L Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
59 | Hóa chất Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | Hộp | 9 | Dải đo có giới hạn dưới ≤ 5 và giới hạn trên ≥ 1200 U/L ; Quy cách: Hộp tối thiểu 4x40ml + 4x40 ml Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
60 | Chất hiệu chuẩn Rhematoid factor | Hộp | 3 | Mẫu chuẩn có nguồn gốc từ người và được chuẩn hóa, dùng thiết lập đường cong hiệu chuẩn cho xét nghiệm RF bằng phương pháp đo độ đục; Quy cách: Hộp tối thiểu 6x1mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
61 | Chất kiểm chứng ASO- RF mức 1 | Hộp | 3 | Mẫu chứng mức thứ nhất có nguồn gốc từ người, được sử dụng để theo dõi kiểm soát chất lượng của kết quả các xét nghiệm ASO, RF bằng phương pháp đo độ đục; Quy cách: Hộp tối thiểu 6x1mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
62 | Chất kiểm chứng ASO- RF mức 2 | Hộp | 3 | Mẫu chứng mức thứ hai có nguồn gốc từ người, được sử dụng để theo dõi kiểm soát chất lượng của kết quả các xét nghiệm ASO, RF bằng phương pháp đo độ đục; Quy cách: Hộp tối thiểu 3x1mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
63 | Bộ thuốc thử xét nghiệm NT-ProBNP trên máy miễn dịch tự động
63.1 | Thuốc thử xét nghiệm NT-proBNP | Test | 4500 | - Xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang. - Dải đo có giới hạn dưới ≤ 10 pg/mL và có giới hạn trên ≥ 35000 pg/mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
63.2 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm NT-proBNP | Hộp | 3 | Hỗn hợp huyết thanh ngựa đông khô chứa NT-proBNP tổng hợp với hai khoảng nồng độ. Mẫu chuẩn 1 (Khoảng 16.6 pmol/L hoặc 140 pg/mL). Mẫu chuẩn 2 (Khoảng 320 pmol/L hoặc 2700 pg/mL); Quy cách: Hộp tối thiểu 4x1mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
64 | Que nhúng 11 thông số | Que | 54000 | Gồm tối thiểu các thông số: Urobilinogen, Máu, Protein, Glucose, Ketones, Bilirubin, Nitrit, Bạch cầu, pH, Creatinine, Albumin. Tỷ lệ protein/creatinine (tỷ lệ P/C) và tỉ lệ albumin/creatinine (tỷ lệ A/C) được tự động tính toán. Dãy đo của protein nằm trong phạm vi 15 - 1000 mg/dL, Glucose nằm trong phạm vi 50 - 2000 mg/dL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
65 | Hóa chất xét nghiệm định lượng D-Dimer | Hộp | 18 | Bao gồm: sinh phẩm phân tích (Reagent) dạng đông khô, chứa các hạt Polystyrene phủ kháng thể đơn dòng chuột. Dung dịch đệm (Buffer): dung dịch Saline đệm với chất rửa và polymeric carbohydrate. Dung dịch bổ sung (Supplement): dung dịch Saline đệm với protein. Dung dịch pha loãng (Diluent): dung dịch Saline đệm với chất rửa. Chất chuẩn (Calibrator) dạng đông khô, từ huyết tương người; Quy cách: Hộp tối thiểu 3x for 4ml Reagent+ 3x 5ml Buffer+ 3x 2.6ml Supplement+ 3x 5ml Diluent+ 2x for 1ml Calibrator Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
66 | Bộ hóa chất xét nghiệm D-Dimer trên máy đông máu tự động
66.1 | Chất nội kiểm xét nghiệm D-Dimer | ml | 216 | Huyết tương chuẩn bao gồm 2 mức nồng độ: bình thường (N) và bất thường (P) riêng biệt; Quy cách: Hộp tối thiểu 12x2x1ml Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
66.2 | Hóa chất xét nghiệm D-Dimer 2 kháng thể đơn dòng | Hộp | 9 | Thuốc thử 1: Dung dịch đệm chứa tác nhân ngăn chặn dị kháng thể (bao gồm yếu tố dạng thấp). Thuốc thử 2: Huyền phù chứa vi hạt latex được phủ hai kháng thể đơn dòng khác nhau kháng D-Dimer người. Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
67 | Bộ hóa chất xét nghiệm định lượng PCT trên máy miễn dịch tự động
67.1 | Hóa chất xét nghiệm định lượng PCT | Test | 1600 | - Miễn dịch hóa phát quang. - Khoảng đo có giới hạn dưới là ≤ 0,05 ng/mL và có giới hạn trên là ≥ 100 ng/mL. Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
67.2 | Chất kiểm chứng PCT | Hộp | 4 | Mẫu chứng Nồng độ Thấp, Trung bình và Cao có PCT tái tổ hợp được chuẩn bị trong dung dịch đệm phosphate; Quy cách: Hộp tối thiểu 2x3mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
67.3 | Chất hiệu chuẩn PCT | Hộp | 3 | Gồm 6 mẫu chuẩn với nồng độ khác nhau. Mẫu chuẩn thứ nhất có thành phần là huyết tương người bình thường. Các mẫu chuẩn còn lại có các nồng độ khác nhau của PCT tái tổ hợp trong đệm phosphate; Quy cách: Hộp tối thiểu 6x2 mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
68 | Chất hiệu chuẩn Prolactin | Hộp | 2 | 2 mẫu chuẩn có 2 mức nồng độ khác nhau; Quy cách: Hộp tối thiểu 2x4mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
69 | Chất hiệu chuẩn Cyfra 21- 1 | Hộp | 2 | 6 mẫu chuẩn có 6 mức nồng độ khác nhau.; Quy cách: Hộp tối thiểu 6x4mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
70 | Dung dịch ly giải dùng cho xét nghiệm huyết học | Hộp | 45 | Thành phần chứa tối thiểu: Quaternary Ammonium Salts, Sodium Sulfite, Chất ổn định, Chất đệm; Quy cách: Hộp tối thiểu 5 Lít Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
71 | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm đếm hồng cầu, tiểu cầu | Thùng | 100 | Chứa tối thiểu các thành phần gồm: Sodium Phosphate, Dibasic <0,3%, Potassium Phosphate, Monobasic <0,05%, Disodium EDTA, Dihydrate <0,03%, Sodium Chloride <1,0%, Potassium Chloride <0,05%, Surfactant <0,002%, Chất bảo quản<0.2%; Quy cách: Thùng tối thiểu 20L Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
72 | Hóa chất pha loãng máu cho đếm số lượng bạch cầu trong tổng phân tích tế bào máu | Thùng | 100 | Chứa tối thiểu các thành phần: Đệm <1.00%; Aromatic Oxy-Alcohol <1.00%; Polyoxyethylene Ether <0.10%; Quy cách: Thùng tối thiểu 3,8L Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
73 | Hóa chất chứng cho thực hiện QC huyết học Máu toàn phần | Hộp | 10 | Có chứa tối thiểu các thành phần gồm: tế bào hồng cầu người hoặc tế bào hồng cầu của loài hữu nhũ đã thêm chất ổn định, tế bào bạch cầu người, loài hữu nhũ hoặc được tái tạo, và tiểu cầu trong môi trường có chất bảo quản. Gồm 3 mức thấp, bình thường và cao.; Quy cách: Hộp tối thiểu 3 levelx4 sets (12x3mL) Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
74 | Hóa chất tẩy rửa sử dụng trên máy huyết học | Hộp | 6 | Hóa chất tẩy rửa sử dụng trên máy huyết học để loại protein tích tụ và các mảnh trong khe đếm, dòng chảy tế bào, và các ống tương ứng trong máy. ; Quy cách: Hộp tối thiểu 2x50mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
75 | Hóa chất rửa axit máy sinh hóa | Hộp | 30 | Có thành phần chứa tối thiểu: Citric acid monohydrate, Oxalic acid dihydrate, Polyethylene glycol, Methanol, Monochloroacetic acid; Quy cách: Hộp tối thiểu 2x500mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
76 | Nước rửa kiềm máy sinh hóa | Hộp | 30 | Thành phần chứa tối thiểu: NaOCl, NaOH, KOH; Quy cách: Hộp tối thiểu 2x500mL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
77 | Hóa chất xét nghiệm định lượng LH | Test | 300 | Miễn dịch hóa phát quang. Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 0,1 mIU/mL và giới hạn trên ≥ 250 mIU/mL. Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
78 | Dung dịch rửa dòng máy miễn dịch tự động | Hộp | 142 | Muối đệm TRIS, chất hoạt động bề mặt, Natri Azit < 0,1%.; Quy cách: Hộp tối thiểu 10 L (300 tests) Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
79 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cortisol | Test | 1800 | Miễn dịch hóa phát quang. Phạm vi phân tích có giới hạn dưới ≤ 0,5 và giới hạn trên ≥ 60 µg/dL Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
80 | Hóa chất định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | Hộp | 10 | Dải đo có giới hạn dưới ≤ 0,05 và giới hạn trên ≥ 4,5 mmol/L; Quy cách: Hộp tối thiểu 4x51,3ml + 4x17,1 ml Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
81 | Hóa chất định lượng Sắt | Hộp | 6 | Dải đo có giới hạn dưới ≤ 2 và giới hạn trên ≥ 180 μmol/L; Quy cách: Hộp tối thiểu 4x15ml + 4x15 ml Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
82 | Hóa chất định lượng Acid Uric | Hộp | 6 | Dải đo có giới hạn dưới ≤ 90 và giới hạn trên ≥ 1700 umol/L ; Quy cách: Hộp tối thiểu 4x42,3ml + 4x17,7 ml Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
83 | Thuốc thử xét nghiệm PCT (procalcitonin) | Test | 4500 | Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 0,05 và giới hạn trên ≥ 100 ng/ml. Bao gồm 2 nồng độ chất chuẩn, 2 nồng độ chất chứng khác nhau. Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
84 | Hóa chất hiệu chuẩn điện di mao quản HbA1c | Hộp | 5 | Bao gồm 2 mức hiệu chuẩn khác nhau: bình thường và cao; Quy cách: Hộp tối thiểu 2 lọ đông khô (2 x 1 x 0.6-ml sau hoàn nguyên) Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
85 | Kiểm chứng điện di mao quản HbA1c | Hộp | 5 | Bao gồm 2 mức khác nhau: bình thường và cao; Quy cách: Hộp tối thiểu 10 x 2 lọ đông khô (10 x 2 x 0.75-ml sau hoàn nguyên) Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
86 | Chất kiểm chứng dành cho xét nghiệm dịch cơ thể | Hộp | 12 | Gồm tế bào hồng cầu người đã được ổn định, tế bào bạch cầu trong môi trường có chất bảo quản.; Quy cách: Hộp tối thiểu 3mlx2 Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
87 | Dung dịch pha loãng để đo hồng cầu lưới | Lit | 12 | Thành phần: Tricine buffer ≤ 0,17%; Quy cách: Hộp tối thiểu 1 lít Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
88 | Dung dịch nhuộm để đo hồng cầu lưới | mL | 144 | Thành phần chứa tối thiểu: Polymethine dye ≤ 0,03%; methanol ≤ 8%; Ethylene Glycol ≤ 92%; Quy cách: Hộp tối thiểu 12mL x 2 Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
89 | Gelcard 6 cột môi trường (IgG/C3d/IgM) | Card | 4320 | Thẻ nhựa 6 cột gel chứa kháng thể kháng IgG, kháng thể kháng IgM, kháng thể kháng C3d Thiết bị y tế cho mượn để sử dụng hóa chất (nếu trúng thầu): Thiết bị phân tích tự động
II. HÓA CHẤT KHÔNG THEO MÁY
90 | Chủng chuẩn vi khuẩn Escherichia coli | Que | 5 | Chủng Escherichia coli ATCC-25922
91 | Chủng chuẩn vi khuẩn Staphylococcus aureus | Que | 5 | Chủng Staphylococcus aureus ATCC-25923
92 | Chủng chuẩn vi khuẩn Enterococcus faecalis | Que | 5 | Chủng Enterococcus faecalis ATCC-29212
93 | Chủng chuẩn vi khuẩn Streptococcus pneumonia | Que | 5 | Chủng Streptococcus pneumonia ATCC-49616
94 | Chủng chuẩn vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa | Que | 5 | Chủng Pseudomonas aeruginosa ATCC-27853
95 | Chủng chuẩn vi khuẩn Enterobacter hormaechei | Que | 5 | Chủng Enterobacter hormaechei ATCC-700323
96 | Chủng chuẩn vi khuẩn Stenotrophomonas maltophilia | Que | 5 | Chủng Stenotrophomonas maltophilia ATCC-17666
97 | Chủng chuẩn vi khuẩn Enterococcus casseliflavus | Que | 5 | Chủng Enterococcus casseliflavus ATCC-700327
98 | Chủng chuẩn vi khuẩn Staphylococcus saprophyticus | Que | 5 | Chủng Staphylococcus saprophyticus ATCC-BAA-750
99 | HIV 1/2 test nhanh (sinh phẩm thứ hai) | Test | 400 | - Phát hiện kháng thể HIV-1 và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. - Nguyên lý sắc ký miễn dịch định tính. Mẫu được nhỏ vào vùng nhận mẫu. Sau đó chuyển qua vùng chất liên kết để hoàn nguyên và trộn lẫn với chất liên kết kháng nguyên-chất keo selenium. Hỗn hợp này di chuyển tới các kháng nguyên tái tổ hợp và peptid tái tổ hợp. - Độ nhạy: 100%; độ đặc hiệu ≥ 99,75%.
100 | HIV 1/2 test nhanh (sinh phẩm thứ ba) | Test | 400 | - Phát hiện tất cả các type kháng thể đặc hiệu với virus HIV-1 và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. - Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: ≥ 99.8%. - Trên 1 test bao gồm tối thiểu các thành phần sau: Phức hợp vàng: Kháng nguyên HIV-1 gp41, p24, HIV-2 gp36 tái tổ hợp – chất keo vàng; Vạch thử 1: Kháng nguyên HIV -1 tái tổ hợp (gp41, p24), Vạch thử 2: Kháng nguyên HIV -2 tái tổ hợp (gp36); Vạch chứng: Huyết thanh dê có kháng thể HIV.
101 | Methylen Blue | ml | 72000 | Methylen Blue 0,1 ± 0,01 %; Quy cách: Chai tối thiểu 500ml
102 | Hóa chất Nội kiểm HbA1c mức 1, 2 | ml | 12 | Dạng đông khô. 100% máu toàn phần từ người. Đáp ứng 2 thông số. ; Quy cách: Hộp tối thiểu 4 x 0.5 ml
103 | Thuốc nhuộm Giemsa | ml | 3000 | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Giemsa ; Quy cách: chai tối thiểu 100mL
104 | Test thử nhanh phát hiện sốt xuất huyết | Test | 2000 | Dạng que hoặc thẻ hoặc card hoặc khay (cassette). Phát hiện kháng thể IgG và IgM kháng virus Dengue. Độ nhạy ≥ 94%, độ đặc hiệu ≥ 96% Thời gian đọc kết quả không quá 20 phút
105 | Bóng đèn halogen dùng cho máy sinh hóa | Cái | 6 | Bóng đèn halogen dùng cho máy sinh hóa
106 | Vôi soda | Can | 200 | Thành phần: Canxi hydroxit dưới dạng hạt. Trọng lượng tối thiểu 4,5kg/can
107 | Chất nhuộm tiêu bản OG-6 | ml | 6000 | Dùng nhuộm bào tương tế bào trong phương pháp nhuộm Papanicolaou
108 | Chất nhuộm tiêu bản EA-50 | ml | 6000 | Dùng nhuộm bào tương tế bào trong phương pháp nhuộm Papanicolaou
109 | Eosin Y solution | ml | 2500 | Dùng nhuộm bào tương tế bào trong phương pháp nhuộm hai màu Hematoxyline - Eosin (tan trong cồn)
110 | Hematoxyline Solution | ml | 2500 | Dùng để nhuộm nhân tế bào trong phương pháp nhuộm hai màu Hematoxyline - Eosin
111 | Cồn tuyệt đối | lít | 350 | Cố định tiêu bản, xử lý mô và các phương pháp nhuộm
112 | Formalin trung tính pha sẵn | Lit | 360 | Dùng trong cố định mô và xử lý mô
113 | Oxy già 5V | Lit | 90 | Hydrogen Peroxide tối thiểu 5%
114 | Oxy già 10V | Lit | 300 | Hydrogen Peroxide tối thiểu 10%
115 | Tinh dầu sả | Lit | 45 | Tinh chất đậm đặc
116 | Cồn 70 độ | Lit | 9600 | Thành phần Ethanol tối thiểu 70%
117 | Cồn 90 độ | Lit | 360 | Thành phần Ethanol tối thiểu 90%
118 | Than hoạt | Kg | 5 | Than hoạt tính hoặc carbon hoạt tính
119 | Dung dịch rửa thận | lít | 8 | Dung dịch rửa thận dùng trong ghép thận
120 | Solare (Asia) | Ống | 18 | Thuốc trám thẩm mỹ
121 | Etching | ống | 9 | Làm nhám bề mặt răng để trám TM
122 | Single Bond 3M (keo dán thẩm mỹ) | Lọ | 5 | Dùng để dán chất trám thẫm mỹ
123 | Eugenol | lọ | 2 | Hỗn hợp đánh thuốc trám răng( tạm, bit ống tủy)
124 | Zinc Oxide | lọ | 2 | Hỗn hợp đánh thuốc trám răng( tạm, bit ống tủy)
125 | Caviton (thuốc trám răng tạm) | Lọ | 5 | Dùng trám tạm theo dõi tủy
126 | GC (Gold Label) | Hủ | 9 | Thuốc trám răng
127 | Calcium Hydroxide | Hủ | 5 | Điều trị tủy
128 | Vaselin | Hủ | 5 | Cách ly nước với thuốc trám trong trám GIC
129 | Dầu xịt tay khoan | Bình | 3 | Bảo trì hàng ngày và sau khi sử dụng tay khoan
130 | Gel bôi trơn | Tube/ Tuýp/ Ống | 4700 | Dùng bôi trơn trong các thủ thuật, phẫu thuật. Trọng lượng: tối thiểu 82g
131 | Gel siêu âm | Lít | 2500 | Thành phần: Carbomer, glycerin, nước tinh khiết. - Độ nhớt nằm trong phạm vi 70000cP - 110000 cP, - Độ pH nằm trong phạm vi 6,8 - 7,3
132 | Acid Citric | Kg | 2250 | Acid citric, dạng bột khô
133 | Muối viên tinh khiết | Kg | 2500 | Vô trùng, muối tinh khiết, muối bọt
134 | Dung dịch khử khuẩn dụng cụ mức độ cao Glutaraldehyde, có kèm theo test thử | Lít | 7500 | ≥ 2% Glutaraldehyde không cần hoạt hóa, độ pH trung tính nằm trong phạm vi từ 6 đến 8. Dung dịch đã pha sử dụng được trong khoảng thời gian ít nhất là 14 ngày, kèm test thử để kiểm tra hiệu quả dung dịch.
135 | Dung dịch khử trùng các bề mặt thông qua đường không khí | Lít | 255 | ≥ 0,13% peracetic acid; ≥ 2,5% hydrogen peroxide; ≥ 5% acetic acid phun khử khuẩn các bề mặt bằng đường không khí, không chứa Ag
136 | Dung dịch xịt sát trùng nhanh bề mặt các thiết bị y tế | Chai/1 lít | 225 | ≥ 0,05% Didecyldimethylammonium Chloride; ≥ 0,06% Polyhexamethylene biguanide Chlorhydrate, khử khuẩn nhanh các bề mặt.
137 | Khăn ướt làm sạch và khử trùng bề mặt thiết bị y tế không chứa cồn | Miếng | 4500 | ≥ 0,25% Poly (Hexamethylene Biguanide) Hydrochloride, ≥ 0,25% hợp chất amoni bậc bốn và tá dược. Kích thước khăn 15cm x 24 cm (±5%). Diệt khuẩn, nấm và vi rút trong vòng 01 phút
138 | Khăn lau sát khuẩn thiết bị y tế không cồn | Miếng | 60000 | Phức hợp quaternary ammonium compound ≥ 0,21% và các thành phần khác, thời gian khử khuẩn ≤ 1 phút, không cồn, không mùi, không độc hại, kích cỡ 17cm x 22cm (±5%)
139 | Dung dịch tẩy oxy hóa trên bề mặt kim loại | Chai | 23 | Glycolic acid ≥ 8%, Ethoxylated Alcohol ≥ 5%, chất hoạt động bề mặt không ion hóa và các thành phần khác. PH: 1.0 - 2.0 - Tác dụng: xử lý oxi hóa, gỉ sét trên bề mặt kim loại và không ăn mòn dụng cụ. - Quy cách: Chai tối thiểu 750ml
140 | Dung dịch tẩy màng bám biofilmtreen bề mặt kim loại | Chai | 23 | Triethanolamine ≥ 8%, Ethoxylated alcohol ≥ 5%, chất hoạt động bề mặt không ion hóa và các thành phần khác. PH: 12.5 - 13.5. - Tác dụng: Tẩy rửa các màng bám biofilm sinh học và các chất hữu cơ trên bề mặt dụng cụ, không ăn mòn, gây hại cho dụng cụ. - Quy cách: Chai tối thiểu 750ml
Danh mục gồm có 140 phần lô, 154 mặt hàng (trong đó 11 phần lô nhiều hơn hơn 1 mặt hàng (08 phần lô có 2 mặt hàng, 03 phần lô có 03 mặt hàng))

## PL2.MAU.Bao gia
PHỤ LỤC II
CÔNG TY | [10 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: | [10 empty] | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số điện thoại: | [12 empty] | ………………………, ngày tháng năm 2025
Email:
BÁO GIÁ(1)
Kính gửi: BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115
Trên cơ sở yêu cầu báo giá số 60/BVND115-VT,TBYT ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Bệnh viện Nhân Dân 115 , chúng tôi ………… [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:
STT |  | Danh mục thiết bị y tế(2) | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3) |  |  | Xuất xứ(4) | Số lượng(5) | Đơn giá(6) (đã bao gồm thuế, phí (nếu có)) (VND) | Thành tiền(7) VNĐ (7)=(5)*(6) | Thuế, phí, lệ phí |  | Mã HS(10) | Năm sản xuất(11) | Trúng thầu (nếu có)
STT | STT của DM mời chào giá |  | Tên gọi | Ký hiệu, mã hiệu, model | Hãng sản xuất |  |  |  |  | Thuế suất(8) (%) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan(9) (VND) |  |  | Đơn giá (VNĐ) | Số hiệu, ngày tháng năm của Quyết định trúng thầu
I | Hóa chất theo máy
1 | .. | Thiết bị y tế A
2 | .. | Thiết bị y tế B
II | Hóa chất không theo máy
n | … | …
(Nộp kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa chào giá)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …… ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2025 [ghi ngày tháng năm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực và phù hợp với khả năng cung cấp của mình.
…………, ngày …… tháng …… năm 2025
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Tên phần lô/danh mục hàng hóa” trong Yêu cầu báo giá.
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Tên phần lô/danh mục hàng hóa”.
(4), (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
(5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể thuế suất (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

## PL3.MAU.dap ung KT
PHỤ LỤC III
CÔNG TY |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: |  |  | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số điện thoại: |  |  |  | ………………………, ngày tháng 01 năm 2025
Email:
BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT
Kính gửi: BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115
STT |  | Danh mục thiết bị y tế | Tính năng kỹ thuật cơ bản của mặt hàng yêu cầu chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản của mặt hàng đơn vị chào giá
STT | STT của DM mời chào giá
I | Hóa chất theo máy |  |  | Kê khai: - Thông số kỹ thuật cơ bản; - Phương pháp xét nghiệm; - Chức năng của thiết bị (tự động/bán tự động)
1 | .. | Thiết bị y tế A
2 | .. | Thiết bị y tế B
II | Hóa chất không theo máy |  |  | Kê khai: Thông số kỹ thuật cơ bản;
n | … | …
(Nộp kèm theo các tài liệu kỹ thuật (Catalog) của mặt hàng chào giá)
…………, ngày …… tháng …… năm 2025
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Lưu ý: Nhà thầu chỉ kê khai thông số kỹ thuật cơ bản tương ứng với yêu cầu chào giá.